## Tabelle1
STÜCKLISTE ELEKTROPLANUNG
Anz./VE | Artikelname | Best.nr | Hersteller | Einzelpreis | Gesamtpreis
1 | Leistungstrennschalter 32A |  | ABB | 35 | 35
4 | NOT-AUS Schalter | M22PV/KC02/IY | MOELLER | 30 | 120
2 | Steckdose Hutschiene | E1175 | ABB | 19 | 38
1 | Tragschiene 35mm/7,5mm | NS35/7,5 PERF | MOELLER | 5 | 5
1 | Sicherheitsrelais XV2 | 774502 | PILZ | 280 | 280
3 | Leitungstrennschalter 1xB16A | S201-B16 | ABB | 3 | 9
4 | Leitungstrennschalter 3xD20A | S203-D20 | ABB | 65 | 260
7 | Leitungstrennschalter 1xK2A | S201-K2 | ABB | 19 | 133
1 | Netzteil 24V/5A | 6EP1333-2AA01 | SIEMENS | 130 | 130
4 | Beckhoff Safety-Card AX5801 | AX5801 | BECKHOFF | 80 | 320
1 | Durchgangsklemme | UK5N | PHOENIX | 30 | 30
1 | Durchgangsklemme | UK5N BU | PHOENIX | 30 | 30
1 | Durchgangsklemme | USLKG5 | PHOENIX | 30 | 30
1 | Doppelstockklemme | UKK5 | PHOENIX | 60 | 60
1 | Initiatorklemme | DIK1,5 | PHOENIX | 80 | 80
1 | Zuleitungskabel 5x2,5 | H07RN-F (16001293) | LAPP | 20 | 20
1 | CEKON-Stecker 32A | 3P+N+PE / 6h | ELEKTRA | 15 | 15
1 | Sortiment Aderendhülsen isoliert |  |  | 30 | 30
1 | Einzelader dunkelblau 0,5 | 4510141 | LAPP | 12 | 12
1 | Einzelader schwarz 1,5 | 4520011 | LAPP | 15 | 15
1 | Einzelader blau 1,5 | 4520021 | LAPP | 15 | 15
1 | Einzelader grüngelb 1,5 | 4520001 | LAPP | 15 | 15
1 | Einzelader schwarz 2,5 | 4520012 | LAPP | 18 | 18
1 | Einzelader blau 2,5 | 4520022 | LAPP | 18 | 18
1 | Einzelader grüngelb 2,5 | 4520002 | LAPP | 18 | 18
1 | Durchgangsklemme Feste Brücke | FBI 10-6 | PHOENIX | 10 | 10
1 | Endhalter Klemmen | E/UK | PHOENIX | 5 | 5
1 | Trennscheibe Klemmen | TS-K | PHOENIX | 5 | 5
1 | Kennzeichnung Klemmen | SBS6 | PHOENIX | 10 | 10
1 | Einlegebrücke blau Initiatorklemme | EB10-DIKBU | PHOENIX | 16 | 16
1 | Einlegebrücke rot Initiatorklemme | EB10-DIKRD | PHOENIX | 16 | 16
8 | Endlageninitiator |  |  |  | 0
1 | Ölflex-Kabel für NOT-AUS 5x0,5 |  | LAPP |  | 0
1798
Ersteller: Markus Braun |  |  |  | Datum: 03.11.2008